ORYGINAŁ/KOPIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krakowie

31 - 752 Kraków,  ul. Makuszyńskiego 9

tel. centr. 12-644-91-33.  tel. 12-412-34-41

fax  12-412-34-41 wew.167

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno –Handlowo -Usługowe„Promerol” S.A.

Kryspinów 1

32-060 Liszki

Pismo z dnia 		Znak:		       Nasz znak: 		                        Data:

--------                         ---------      HK - PZ- 431-(448-450)/2015                       06.07.2015 r.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia pobranej z wodociągów     
                publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku                        z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w dniu 16.06.2015  zostały pobrane próby wody z następujących wodociągów:

- wodociąg publiczny Rączna-Powieszon  (LW/1797/NS/2015) –ujęcie

- wodociąg publiczny Czułów-Mników  (LW/1798/NS/2015) –ujęcie

- wodociąg publiczny Czułów-Zręby  (LW/1799/NS/2015) – ujęcie

- wodociąg publiczny Morawica   (LW/1800/NS/2015) – ujęcie

Diagnostyka laboratoryjna ww. prób wody, wykonana została w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy                          ul. Prądnickiej 76 akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601. Na podstawie sprawozdań z badań otrzymanych dnia 01.07.2015 r. tut. Inspektor Sanitarny stwierdza, że jakość wody pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w załącznikach nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Krakowie

/+/

lek. med. Jan Banaś

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Krakowie

ref.  sprawy : M.Palusińska ,   tel: 12 412-34-41  w.113

Otrzymują:

- adresat

- Urząd Gminy w Liszkach 32-060 Liszki 230  (e-PUAP)

- a/a